|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 25.12.2017 по 29.12.2017** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стеновых панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работе  Северный пр., д. 65 - 1 пар - в работе | Гражданский пр., д. 9-31/4 - удаление граффити с фасадов МКД | Гражданский пр., д. 78,82/1,82/2,31/1 Карпинского, д. 18, - изоляция трубопроводов системы ЦО и ГВС в подвальных помещениях |  | Гражданский пр., д. 9-3/4, Тихорецкий пр., д. 1/1-7/3, Бутлерова, д. 14-30 - очистка крыш от снега и наледи | Хлопина, д. 9 корп. 3- 2 пар | Северный пр., д. 61 корп. 1 - 4,5,6 пар установка энергосберегающих светильников  Вавиловых, д. 15 корп. 1 установка окон ПВХ в парадных |  | Гражданский пр., д. 17, 9/5 проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |