|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 07.05.2018 по 11.05.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работе  Тихорецкий пр., д. 39 - 1 пар в работе  С. Ковалевской, д. 18 - 1,2,3,4,5 пар работы закончены | А. Байкова, д. 1,13/1,17/1,17/2,5/2, Светлановский пр., д. 46 корп. 1. Веденеева, д. 4- удаление граффити с фасадов МКД  Гражданский пр., д. 9а, 4, 6, 15 корп. 1 , 31 корп. 1- ремонт цоколя  Непокоренных, д. 13 корп. 1. д. 11- ремонт оснований балконных плит и окраска фасада | Тихорецкий пр.,д. 7 корп. 3 - ведутся работы по утеплению чердачного помещения и утепление вентканалов (ТВР) |  | Гражданский пр., д. 92 корп. 1  Бутлерова, д. 16,18,20,24,28- ремонт водосточных труб  Гражданский пр., д. 75 корп. 1 - 2,3 пар, Верности, д.13 кв. 178 - козырьки | С. Ковалевской, д. 10 кв. 30 | С. Ковалевской, д. 18 - 5 пар - установка энергосберегающих светильников в парадных  Тихорецкий пр., д. 1 корп. 1, 1 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников на чердаке  Гражданский пр., д. 31 корп. 1 - изоляция трубопроводов ЦО |  | Науки, д. 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, - проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |