|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 26.11.2018 по 30.11.2018** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 3 парадная - закончили, 2 пар. - в работеТихорецкий пр., д. 25 корп. 1 - работы законченыА Байкова, 11 корп. 3 - 3, 5 парадные в работеБутлерова, д. 26 - работы закончены | Гражданский пр., д. 66 корп. 2, 92/1 - ликвидация граффитиТихорецкий пр., д. 25 корп. 1 - ремонт входных групп |  |  | Вавиловых, д. 5 корп. 1 кв. 34 - ремонт крышиГражданский пр., д. 66 корп. 2, 68, 70 корп. 1, 70 корп. 2, 70/3,74/2,80/1, 82 корп. 1, 82 корп. 2 - ремонт водосточных трубТихорецкий пр., д. 7 корп. 3 - гидроизоляция входных козырьков | Светлановский пр., д. 46/1 кв. 214 - закончили, 215 - в работеВавиловых, д. 5 корп. 1 кв. 136 - в работеТихорецкий пр., д. 31 корп. 2 кв. 86,87 - в работеСеверный пр., д. 77 корп. 2 кв. 37 - работы закончены | Бутлерова, д. 24, 26 - 1,2,3,4,5 пар. - установка энергосберегающих светильников - работы законченыБутлерова, д. 30 - 1,2,3,4,5 пар. - установка окон ПВХТихорецкий пр., д. 25 корп. 1 - - установка энергосберегающих светильников - в работе |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |