|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 24.12.2018 по 29.12.2018** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работеХлопина, д. 9 корп. 1 - 1,2,3,4,5 - работы законченыНепокоренных, д. 8 - работы законченыГражданский пр., д. 21/2 - в работе | Гражданский пр., д. 66/2- 82/2, 45/1-51/4 - ликвидация граффити | Утепление подвального помещения Северный пр., д. 63 корп. 5 |  | Очистка крыш от снега - ражданский пр., д. 66/2- 82/2, 45/1-51/4, 9,9а, 9/3-31/4, Непокоренных, д. 7/1-50, Тихорецкий, д. 1/1-9/9, Политехническая, д. 1/3, Науки, д. 12/1-12/8, Хлопина, 9/1, 9/3, Бутлерова, д. 16-30, Науки, д. 14/2-14/7, Северный пр., д. 73/3-77/3, С. Ковалевской, д. 8/2, 16/3 | Светлановский пр., д. 46 кв. 214Северный пр., д. 69/98 кв. 109Науки пр., д. 14/3 - 3,4 парадные 1 этажи | Непокоренных, д. 8 - установка энергосберегающих светильников Бутлерова, д. 30 - установка энергосберегающих светильников Вавиловых, д. 3/1, 15/3, Бутлерова, д. 16/2, 18, Науки, д. 8/1 - восстановление изоляции трубопроводов |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |