|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 08.07.2019 по 12.07.2019** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Непокоренных пр.д.7 к.1- 1,2 л/к работы законченыНепокоренных пр.д.11 - в работе | Гражданский пр.д.80 к 2, 82 корп. 2, 80 корп. 3, 82 корп. 1, 80 корп. 2, 80 корп. 1, 78, 74 корп. 3, 70 корп. 3 - ремонт балконов, цоколя, фасада 1 эт  Тихорецкий пр.д.31 к 2 -ремонт переходных лоджийНауки пр., д. 12, вавиловых, д. 7 корп. 2 - ремонт фасада (мест с утраченной облицовочной плиткой) - высотные работыГражданский пр.д. 21 корп. 2, 20, 9 корп. 4, Верности, д. 10/4, Бутлерова, д. 20 - ликвидация граффити  | Непокоренных пр.д.13, корп.1 - нормализация ТВР (установка дополнительных слуховых окон) | Гражданский пр. д. 90 корп. 1, д. 90 корп.7, д. 92 корп.1 | Бутлерова ул.д.18, д.20Гражданский пр., д. 92 корп. 1А. Байкова, д. 1Тихорецкий пр., д. 39 | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 4 кв. 38Науки пр., д. 14 корп. 3 - 3 парадная 1 этаж | Тихорецкий пр., д. 9 корп. 4, 9 корп. 9 - установка энергосберегающих светильников в парадныхГражданский пр., д. 19 корп. 2, 25 корп. 2, 29,31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 31 корп. 4, Верности, д. 3 - изоляция трубопроводов ЦО, ГВС |  | Гражданский пр., д.92 корп. 1 | ООО "Жилкомсервис №2" |