## Лист1
Сводка отключений стояков за период с 06.10.2019 по 07.10.2019 только текущих
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сорт. по | Организации | Адреса домов | Дата и время подкл
время |  |  | кв/ст | организ.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  | план. | факт.
05.10.2019 | ЦО | ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.9 КОРП.7 КВ.52 (МУНИЦ ) | 5/1 |  | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:44;48;52;56;60; | 07.10.2019
16:57 |  | КВАРТИРА замена р-ра 1М2 | 40 |  | Работающая:ЖЭУ-8 |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ГРАЖДАНСКАЯ |  |  | Ответствен.:ЖКС-2
в комнате
05.10.2019 | ЦО | ВАВИЛОВЫХ УЛ. Д.7 КОРП.2 КВ.36 (МУНИЦ ) | 9/1 |  | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:4;8;12;16;20;24;28;32;36; | 07.10.2019
17:03 |  | КВАРТИРА течь в верхнем соединении к р-ру | 39 |  | Работающая:ЖЭУ-6 |  | 18:00
Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ
в комнате
06.10.2019 | ЦО | СЕВЕРНЫЙ ПР. Д.61 КОРП.4 КВ.17 (ЖСК ОБС) | 5/2 | ЖСК 444 | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:1;5;9;13;17; | 07.10.2019
14:00 |  | течь в нижнем соединении к р-ру | 18 |  | Работающая:ЖЭУ-6 |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ |  |  | Ответствен.:ЖКС-2
кухня+ванная
06.10.2019 | ГВС | СЕВЕРНЫЙ ПР. Д.63 КОРП.4 КВ.23 (МУНИЦ ) | 5/1 |  | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:23;27;31;35;39; | 07.10.2019
23:20 |  | трещина на стояке п/проп. Д-25мм. | 9 |  | Работающая:ЖЭУ-6 |  | 18:00
|  | Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ |  |  | Ответствен.:ЖКС-2
подвал под кв. 23

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО | СЭС | КАН | ГГС | АППЗ | ПЗУ | ВСЕГО
Отвественная организация
| квартир | стояков | квартир | стояков | квартир | стояков | [6 empty] | квартир | стояков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1
ЖКС-2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5
Всего | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6